比选申请人须知

1、比选文件

比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件的规定和本比选文件第二章要求的格式编写比选申请书。

2、比选报价（实质性要求）

2.1所有报价一律以人民币报价。比选人不接受任何非人民币币种的报价。

2.2比选申请人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用。其中项目执行过程中产生的差旅费均包含在本次报价中。

3、比选申请书

3.1 比选申请书的编制

3.1.1 比选申请书的格式

比选申请书应按第二章“比选申请书格式”进行编写，至少包括“比选申请书格式”的各项内容。本比选文件要求提供的证明文件，比选申请人必须提供；本比选文件没有要求提供的证明文件，比选申请人认为需要提供的，也可以提供。

3.1.2 比选申请书应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选申请书副本应由正本复制而成（包括证明文件）。

3.1.3 比选申请书必须用中文书写，包括正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.2 比选申请书的签署

3.2.1比选申请人应在比选申请书封面加盖单位公章。

3.2.2 比选申请书的密封与标识

比选申请书的正本与副本应一起包装，比选申请书的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明比选申请人的名称、项目名称。

3.2.3 未按以上要求密封和加写标记的比选申请书将不予受理。

3.3比选申请书的递交

比选申请书应该在比选邀请中规定的比选申请书提交截止时间前提交。迟到的比选申请书比选人将拒绝接收。

4、比选响应有效期（实质性要求）

4.1比选响应有效期为90天。

4.2 特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件，关于保证金的有关规定在延长的比选响应有效期内继续有效。

4.3 在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

5、评审

5.1 评审委员会

评审工作由比选人组建的评审委员会负责，评审委员会成员人数为3人（含3人）以上单数。

5.2 比选活动在比选文件约定的地方进行。

5.3 比选程序

比选人在监督人员监督的情况下，在比选文件规定地点、时间当场开封所有比选申请书，按照以下程序进行：

5.3.1 对比选申请文件进行审查，剔除无效申请文件；

有下列情况之一的视为无效比选申请文件，除此之外，评审委员会不得再以不符合比选文件中规定的其他实质性要求来判定无效申请文件：

a未按比选文件规定盖章或签字的；

b比选申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按比选文件规定进行报价的；

c比选申请文件不满足本项目实质性要求的。

5.3.2重新组织

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）比选申请人少于3家的；

（2）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

5.4 评审委员会有权对比选申请书提出澄清，比选申请人应予以配合，若不予以配合的，比选申请书无效。

6、中选通知书发放

比选人将在结果公告发布后通知中选的比选申请人领取中选通知书。

7、合同签订（实质性要求）

7.1 中选通知书发出之日起30日内，比选人与中选人订立书面合同。

7.2 中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

第二章 比选申请书

1、比选申请人在编制比选申请书时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

2、比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位章。

3、比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变其内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以复印或编辑。

4、比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

XX项目

比

选

申

请

书

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

X年X月X日

1、法定代表人/单位负责人授权书

（适用于非法定代表人直接参与）

本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的比选活动。委托代理人在比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):（签字）联系电话：

委托代理人：（签字）手机：

委托代理人部门：职务：

单位电话：传真：

比选申请人：（全称并加盖公章）

日期：年月日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）

法定代表人/单位负责人证明书

（适用于法定代表人/单位负责人直接参与）

比选申请人单位名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

比选申请人：（单位公章）                                     。

日    期：                                                  。

注：1、比选申请人为法人单位时提供“法定代表人证明书”，比选申请人为其他组织时提供“单位负责人证明书”。

2、法定代表人/单位负责人直接参与比选并签署响应文件时才须提供；

3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

2、报价函

## 致：成都市成华区中医医院

我公司仔细研究了《采购文件》的基本情况，根据本公司的实际情况，本公司的报价如下：

1、总额合计报价：         元。

2、分项报价清单：无。

| 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 监测内容 | 监测位置/区域 | 监测频率 | 每次单价（元） | 合计报价/元/年 |
| 院感 | 物体表面（工作台面）菌落总数、医务人员手表面菌落总数、空气中细菌总数、医疗器械、使用中的消毒剂 | 各科室 共11处 | 每季度一次 |  |  |
| 口腔科 | 物体表面（工作台面）菌落总数、医务人员手表面菌落总数、空气中细菌总数、使用中的消毒剂、水路、充填器和口腔模型 | 口腔科 | 每季度一次 |  |  |
| 内镜室 | 滤膜过滤浓缩法监测+洗脱液细菌培养 | 内镜 | 每季度一次 |  |  |
| 手术室 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子 | 百级 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 万级 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 百级前室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | C臂间、控制室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 无菌库 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 清洁走廊 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 麻醉复苏室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 物体表面（治疗车台面、物品柜、手术床面） | 百级万级 | 每季度一次 |  |  |
|  | 医务人员手表面菌落总数、使用中的消毒剂、器械 | 手术室 | 每季度一次 |  |  |
| 血透室 | 透析液、透析用水、空气、物表、手卫生、使用中的消毒液，菌落总数、电解质 | 血透室 | 每月一次 |  |  |
|  | 内毒素监测 | 血透室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 化学污染物监测 | 血透室 | 每年一次 |  |  |
| 医院污水 | PH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氯、总氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、汞、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 |  | 每季度一次 |  |  |
| 候诊大厅 | 苯、甲苯、二甲苯、氨 | 大厅 | 每年一次 |  |  |
| 集中空调 | 送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中PM10、送风中B-溶血性链球菌、风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数 | 中央空调 | 每季度一次 |  |  |
| 污水处理站废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 污水处理站 | 每季度一次 |  |  |
| 污水处理站废气 | 粪大肠杆菌 | 污水处理站 | 每月一次 |  |  |
| 污水处理站废气 | 悬浮物 | 污水处理站 | 每周一次 |  |  |
| 饮食业油烟 | 油烟 |  | 每季度一次 |  |  |
| 血库 | 空气培养菌落总数、物体表面（台面）菌落总数、工作人员手表面（卫生手）菌落总数 | 1、合血室、储血室、发血室、储血冰箱； 2、转运箱内壁、合血室操作台面； 3、工作人员手表面。 | 每月一次 |  |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 噪声 |  | 每季度一次 |  |  |
| 二次供水水质监测 | 水质监测 |  | 每季度一次 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1. 以上报价是最终用户验收合格后的总价，是响应比选项目要求的全部工作内容的体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2.“报价表”为多页的，每页均应加盖比选申请人公章（鲜章）。

比选申请人名称：                                   （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：        。

日    期：        年        月        日。

3、承诺函

致成都市成华区中医医院：

本公司（公司名称）参加（项目名称）（比选编号）的比选活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

7、我方完全同意比选文件第一章比选申请人须知中关于“比选报价”、“比选响应有效期”、“合同签订”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：X年X月X日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

4、营业执照或其他组织的证明材料

5、比选申请人认为可提供的其他证明材料

技术要求响应、服务方案（评分标准要求提供的其他材料）

（格式自拟）

第三章 资格证明文件

一、比选申请人应提交的资格证明材料

（一）比选申请人资格和资质性要求的相关证明材料：

1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织的证明材料（①比选申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②比选申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③比选申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照。以上证件均提供复印件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”}。

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料{可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”}。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

5、参加比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件。（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、非法定代表人参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2、法定代表人直接参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

注：

1、以上要求的资料复印件均必须加盖比选申请人单位的公章（鲜章）。

第四章 比选需求

前提：本章中标注“*”内容为本项目的实质性要求条款，比选申请人不满足的，符合性审查时将不予通过，其比选申请文件将被否决。

## 一、项目概述

负责医院污水、废水、废气、院感环境监测服务，

*二、商务要求

1、服务期限：

签订合同之后1年。

- 2、服务地点：

成都市成华区长秀路133号，成都市成华区中医医院

3、付款方式：

采购方通过银行转账方式向供应商支付款项。

4、付款条件：

合同签订后，成交供应商收到采购人监测通知，经验收合格后，采购人在收到成交供应商的合法有效发票后10个工作日内据实支付监测项目款项。

- 技术要求 （参数中涉及到固定尺寸、重量、容积的允许±5%的偏差）

- *监测项目

| 监测项目 | 监测内容 | 监测位置/区域 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院感 | 物体表面（工作台面）菌落总数、医务人员手表面菌落总数、空气中细菌总数、低度医疗器械、使用中的消毒剂 | 各科室 | 每季度 |
| 内镜室 | 滤膜过滤浓缩法监测+洗脱液细菌培养 | 内镜 | 每季度 |
| 手术室 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子 | 百级 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 万级 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 百级前室 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | C臂间、控制室 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 无菌库 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 清洁走廊 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 麻醉复苏室 | 每季度 |
|  | 物体表面（治疗车台面、物品柜、手术床面） | 百级万级 | 每季度 |
|  | 医务人员手表面菌落总数、使用中的消毒剂、器械 | 手术室 | 每季度 |
| 血透室 | 透析液、透析用水、空气、物表、手卫生、使用中的消毒液，菌落总数、电解质 | 血透室 | 每月 |
|  | 内毒素监测 | 血透室 | 每季度 |
|  | 化学污染物监测 | 血透室 | 每年 |
| 医院污水 | PH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氯、总氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、汞、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 |  | 每季度 |
| 候诊大厅 | 苯、甲苯、二甲苯、氨 | 大厅 | 每年 |
| 集中空调 | 送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中PM10、送风中B-溶血性链球菌、风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数 | 中央空调 | 每季度 |
| 污水处理站废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 污水处理站 | 每季度 |
| 饮食业油烟 | 油烟 |  | 每季度 |
| 血库 | 空气培养菌落总数、物体表面（台面）菌落总数、工作人员手表面（卫生手）菌落总数 | 1、合血室、储血室、发血室、储血冰箱； 2、转运箱内壁、合血室操作台面； 3、工作人员手表面。 | 每月 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 噪声 |  | 每季度 |
| 二次供水水质监测 | 水质监测 |  | 每季度 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 预处理标准 《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T 31962-2015 B级污水送样不评价 《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019 《医院消毒供应中心 第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》WS 310.3-2016 《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》GB/T 30690-2014 《医院空气净化管理规范》WS/T 368—2012 《医疗机构消毒技术规范》 WS/T 367—2012 《医院消毒卫生标准》 GB 15982-2012 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016 《血液净化标准操作规程（2021版）》 《医院感染监测标准》WST312-2023 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001 表2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》12348-2008 2类 |  |  |  |

## 提供检测报告：

1.1交付方式：快递

*1.2报告份数：每次检测报告壹式叁份，采购人贰份，成交供应商壹份。

*1.3交付期限：由甲方确定现场检测时间，乙方现场检测完成后 7个工作日向甲方提交检测报告。

第五章 评审办法

1、总则

1.1比选人将根据比选特点组建评审委员会，采取综合评分法。

1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.3 评审委员会按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中选候选人名单；

（4）向比选人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、评审程序

2.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选申请文件中的第三章资格证明进行审查，以确定比选申请人具备比选资格。

| 序号 | 资格性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织的证明材料 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
|  | 参加比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |
|  | 比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件 |  |
|  | 非法定代表人参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件 |  |
|  | 法定代表人直接参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件 |  |

2.1.2符合性检查。从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应，不满足的作无效响应处理。

| 序号 | 符合性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | 未按比选文件规定盖章或签字的 |  |
|  | 比选申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按比选文件规定进行报价的 |  |
|  | 比选申请文件不满足本项目实质性要求的 |  |
|  | 发现在比选过程中有弄虚作假情形的 |  |

2.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

2.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中选候选人名单。中选候选人比选人需要确定，但必须按顺序排列中选候选人。

2.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

3、定标及定标程序

3.1 评委会将评审情况写出书面报告，并按比选申请人综合得分由高到低的顺序推荐不少于3家（含3家）中选候选人。

3.2 比选人按照推荐的中选候选人顺序确定中选人，不能认为比选人只能确定第一中选候选人为中选人，比选人有正当理由的，可以确定后一顺序中选候选人为中选人，依次类推。

3.3 根据比选人确定的中选人，向中选人发出中选通知书。

3.4 比选人不解释中选或落选原因，不退回比选申请文件和其他资料。

4、评审细则及标准（综合评分法）

4.1 综合评分明细表

| 序号 | 分值构成 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （50分） | 报价 50% | 50 | 满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为谈判基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 谈判报价得分=（谈判基准价/谈判报价）×50 |
| 2 | 技术服务部分 | 实施方案40% | 40 | 供应商提供的项目实施方案应包含： ①管理实施团队及健全的组织架构图；②实施计划；③应急保障方案；④安全措施；⑤规范的作业流程内容；单项内容完善且合理的，得8分；单项内容不健全的，得2分；单项内容缺失的，得0分。 无项目实施方案不得分。 |
| 3 | 业绩部分（10分） | 业绩 10% | 10 | 提供2021年（含）以来，本供应商类似项目业绩证明材料（合同复印件，每有一个得5分，最多得10分，不提供不得分。 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、计算错误的修改

5.1 比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

5.2  按上述修正错误的方法调整的比选报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选将被拒绝。

6、评审专家在比选评审活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请人的比选申请文件及知悉的商业秘密，不得向比选申请人透露评审情况

XX项目

比

选

申

请

书

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

X年X月X日

1、法定代表人/单位负责人授权书

（适用于非法定代表人直接参与）

本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的比选活动。委托代理人在比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):（签字）联系电话：

委托代理人：（签字）手机：

委托代理人部门：职务：

单位电话：传真：

比选申请人：（全称并加盖公章）

日期：年月日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）

法定代表人/单位负责人证明书

（适用于法定代表人/单位负责人直接参与）

比选申请人单位名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

比选申请人：（单位公章）                                     。

日    期：                                                  。

注：1、比选申请人为法人单位时提供“法定代表人证明书”，比选申请人为其他组织时提供“单位负责人证明书”。

2、法定代表人/单位负责人直接参与比选并签署响应文件时才须提供；

3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

2、报价函

## 致：成都市成华区中医医院

我公司仔细研究了《采购文件》的基本情况，根据本公司的实际情况，本公司的报价如下：

1、总额合计报价：         元。

2、分项报价清单：无。

| 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 监测内容 | 监测位置/区域 | 监测频率 | 每次单价（元） | 合计报价/元/年 |
| 院感 | 物体表面（工作台面）菌落总数、医务人员手表面菌落总数、空气中细菌总数、医疗器械、使用中的消毒剂 | 各科室 共11处 | 每季度一次 |  |  |
| 口腔科 | 物体表面（工作台面）菌落总数、医务人员手表面菌落总数、空气中细菌总数、使用中的消毒剂、水路、充填器和口腔模型 | 口腔科 | 每季度一次 |  |  |
| 内镜室 | 滤膜过滤浓缩法监测+洗脱液细菌培养 | 内镜 | 每季度一次 |  |  |
| 手术室 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子 | 百级 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 万级 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 百级前室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | C臂间、控制室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 无菌库 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 清洁走廊 | 每季度一次 |  |  |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 麻醉复苏室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 物体表面（治疗车台面、物品柜、手术床面） | 百级万级 | 每季度一次 |  |  |
|  | 医务人员手表面菌落总数、使用中的消毒剂、器械 | 手术室 | 每季度一次 |  |  |
| 血透室 | 透析液、透析用水、空气、物表、手卫生、使用中的消毒液，菌落总数、电解质 | 血透室 | 每月一次 |  |  |
|  | 内毒素监测 | 血透室 | 每季度一次 |  |  |
|  | 化学污染物监测 | 血透室 | 每年一次 |  |  |
| 医院污水 | PH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氯、总氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、汞、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 |  | 每季度一次 |  |  |
| 候诊大厅 | 苯、甲苯、二甲苯、氨 | 大厅 | 每年一次 |  |  |
| 集中空调 | 送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中PM10、送风中B-溶血性链球菌、风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数 | 中央空调 | 每季度一次 |  |  |
| 污水处理站废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 污水处理站 | 每季度一次 |  |  |
| 污水处理站废气 | 粪大肠杆菌 | 污水处理站 | 每月一次 |  |  |
| 污水处理站废气 | 悬浮物 | 污水处理站 | 每周一次 |  |  |
| 饮食业油烟 | 油烟 |  | 每季度一次 |  |  |
| 血库 | 空气培养菌落总数、物体表面（台面）菌落总数、工作人员手表面（卫生手）菌落总数 | 1、合血室、储血室、发血室、储血冰箱； 2、转运箱内壁、合血室操作台面； 3、工作人员手表面。 | 每月一次 |  |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 噪声 |  | 每季度一次 |  |  |
| 二次供水水质监测 | 水质监测 |  | 每季度一次 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1. 以上报价是最终用户验收合格后的总价，是响应比选项目要求的全部工作内容的体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2.“报价表”为多页的，每页均应加盖比选申请人公章（鲜章）。

比选申请人名称：                                   （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：        。

日    期：        年        月        日。

3、承诺函

致成都市成华区中医医院：

本公司（公司名称）参加（项目名称）（比选编号）的比选活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

7、我方完全同意比选文件第一章比选申请人须知中关于“比选报价”、“比选响应有效期”、“合同签订”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：X年X月X日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

4、营业执照或其他组织的证明材料

5、比选申请人认为可提供的其他证明材料

技术要求响应、服务方案（评分标准要求提供的其他材料）

（格式自拟）

第三章 资格证明文件

一、比选申请人应提交的资格证明材料

（一）比选申请人资格和资质性要求的相关证明材料：

1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织的证明材料（①比选申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②比选申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③比选申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照。以上证件均提供复印件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”}。

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料{可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”}。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

5、参加比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件。（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、非法定代表人参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2、法定代表人直接参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

注：

1、以上要求的资料复印件均必须加盖比选申请人单位的公章（鲜章）。

第四章 比选需求

前提：本章中标注“*”内容为本项目的实质性要求条款，比选申请人不满足的，符合性审查时将不予通过，其比选申请文件将被否决。

## 一、项目概述

负责医院污水、废水、废气、院感环境监测服务，

*二、商务要求

1、服务期限：

签订合同之后1年。

- 2、服务地点：

成都市成华区长秀路133号，成都市成华区中医医院

3、付款方式：

采购方通过银行转账方式向供应商支付款项。

4、付款条件：

合同签订后，成交供应商收到采购人监测通知，经验收合格后，采购人在收到成交供应商的合法有效发票后10个工作日内据实支付监测项目款项。

- 技术要求 （参数中涉及到固定尺寸、重量、容积的允许±5%的偏差）

- *监测项目

| 监测项目 | 监测内容 | 监测位置/区域 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院感 | 物体表面（工作台面）菌落总数、医务人员手表面菌落总数、空气中细菌总数、低度医疗器械、使用中的消毒剂 | 各科室 | 每季度 |
| 内镜室 | 滤膜过滤浓缩法监测+洗脱液细菌培养 | 内镜 | 每季度 |
| 手术室 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子 | 百级 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 万级 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 百级前室 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | C臂间、控制室 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 无菌库 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 清洁走廊 | 每季度 |
|  | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 麻醉复苏室 | 每季度 |
|  | 物体表面（治疗车台面、物品柜、手术床面） | 百级万级 | 每季度 |
|  | 医务人员手表面菌落总数、使用中的消毒剂、器械 | 手术室 | 每季度 |
| 血透室 | 透析液、透析用水、空气、物表、手卫生、使用中的消毒液，菌落总数、电解质 | 血透室 | 每月 |
|  | 内毒素监测 | 血透室 | 每季度 |
|  | 化学污染物监测 | 血透室 | 每年 |
| 医院污水 | PH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氯、总氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、汞、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 |  | 每季度 |
| 候诊大厅 | 苯、甲苯、二甲苯、氨 | 大厅 | 每年 |
| 集中空调 | 送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中PM10、送风中B-溶血性链球菌、风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数 | 中央空调 | 每季度 |
| 污水处理站废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 污水处理站 | 每季度 |
| 饮食业油烟 | 油烟 |  | 每季度 |
| 血库 | 空气培养菌落总数、物体表面（台面）菌落总数、工作人员手表面（卫生手）菌落总数 | 1、合血室、储血室、发血室、储血冰箱； 2、转运箱内壁、合血室操作台面； 3、工作人员手表面。 | 每月 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 噪声 |  | 每季度 |
| 二次供水水质监测 | 水质监测 |  | 每季度 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 预处理标准 《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T 31962-2015 B级污水送样不评价 《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019 《医院消毒供应中心 第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》WS 310.3-2016 《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》GB/T 30690-2014 《医院空气净化管理规范》WS/T 368—2012 《医疗机构消毒技术规范》 WS/T 367—2012 《医院消毒卫生标准》 GB 15982-2012 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016 《血液净化标准操作规程（2021版）》 《医院感染监测标准》WST312-2023 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001 表2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》12348-2008 2类 |  |  |  |

## 提供检测报告：

1.1交付方式：快递

*1.2报告份数：每次检测报告壹式叁份，采购人贰份，成交供应商壹份。

*1.3交付期限：由甲方确定现场检测时间，乙方现场检测完成后 7个工作日向甲方提交检测报告。

第五章 评审办法

1、总则

1.1比选人将根据比选特点组建评审委员会，采取综合评分法。

1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.3 评审委员会按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；