比选采购公告

- 成都市成华区中医医院拟对空气消毒机维保采购项目进行公开比选采购，兹邀请相关比选申请人参加比选。

- 一、项目名称：空气消毒机维保采购项目

- 二、项目编号：CG2026-11

- 三、项目概况：本项目共1个包，预算总金额4.9万元/年。

- 注：超过预算金额或最高限价的报价将作为无效响应处理。

- 四、供应商资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

- 7、本项目不接受联合体参与。

- 五、采购方式

- 本次采购针对全社会公开，取综合评分法择优选取1家供应商，在规定时间内递交资料的参选供应商不满足三家则重新开展采购。

- 六、采购时间和地点：

- 响应文件递交截止时间：2026年4月9日16:00（北京时间）

- 响应文件必须在比选截止时间前送达指定地点。逾期送达或没有密封的响应文件不予接收。本次比选不接受邮寄的响应文件。

- 比选地点：成都市成华区中医医院（成都市成华区长秀路133号）

- 七、本项目网上发布地址：

- 采购公告、变更、结果发布均在成都市成华区中医医院网站以公告形式发布。

- 八、采购人的有关信息：

- 采购人：成都市成华区中医医院

- 地址：成都市成华区长秀路133号

- 联系人：张老师、秦老师

- 联系电话：028-60828099

项目编号：CG2026-11

空气消毒机维保采购项目

比选文件

比选人: 成都市成华区中医医院

2026年 4月

成都市成华区中医医院

空气消毒机维保采购项目

比选文件

第一章比选邀请

- 成都市成华区中医医院拟对空气消毒机维保采购项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

- 一、采购项目基本情况

- 1、本项目共1个包；采购预算：4.9万元/年；最高限价：4.9万元/年。

- 2、采购人：成都市成华区中医医院

- 3、服务期限：一采三年，合同一年一签。

- 4、项目要求：符合国家标准或行业标准。本次比选不支持联合体报价。

二、比选申请文件现场提交地址：

- 成都市成华区长秀路133号4楼采购办。

- 比选申请文件递交截止时间：2026年4月9日16:00（北京时间），逾期送达或没有密封的比选申请文件不予接收。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

- 注：1、比选申请文件正本1份，资料需编缉目录及页码，装订成册，每页均需加盖供应商鲜章，密封装在一个文件袋中。密封袋上应注明比选申请人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效。

- 2、所有资料及复印件清晰可辨，若资料模糊不清，视为无。

三、比选时间：2026年4月9日16:00

比选地点：成都市成华区中医医院（成都市成华区长秀路133号）

四、本项目网上发布地址：

比选公告、文件、变更、结果发布均在成都市成华区中医医院网站以公告形式发布。

五、比选人的有关信息：

比选人：成都市成华区中医医院

地址：成都市成华区长秀路133号

联系人：张老师、秦老师

联系电话：028-60828099

第二章 供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有完善的售后服务体系，具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件

6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7、供应商须具备《特种设备安装改造修理许可证》（压力容器，许可级别含修理）；或承诺委托具有该资质的第三方完成压力容器维保，并在响应文件中提供委托意向协议及第三方资质证明复印件；

8、供应商须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械维修相关经营范围，并提供证明。

第三章 供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”。（复印件加盖鲜章）；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；（复印件）

3、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

4、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

5、法定代表人身份证复印件；

6、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章），并在必要时提供原件备查；

- 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

第四章采购要求

★一、商务要求：

1、服务期限：三年，合同一年一签，当年度合同履约方考核后可续签下一年度合同。

2、服务地点：成都市成华区中医医院，具体地点以比选人实际要求的为准。

3、付款方法和条件：每季度结束后10工作日内，比选申请人向采购人出具与上一季度维保报告，另附设备维保清单，科室签字确认。付款条件：每季度支付年度合同总金额的25%，每次款项的支付前提均为采购人收到中选人出具的正规发票后15日内办理款项支付事宜。

4、报价要求：本项目采用包干价形式，报价包含所有人工费、差旅费、安装调试、培训、质保等的全部费用。

5、售后服务要求：成交比选申请人应按照合同约定服务范围提供售后服务工作。

- ★二、技术要求

- 1、设备清单

| - 设备名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭氧消毒机 | 澳洁/老肯 | LK/CXD、AJ/CDX-600 | 11 |
| 可移动紫外消毒车 | 飞扬 | FY-30DC | 13 |
| 空气消毒机 | 澳洁、天田 | AJ/CDX-1000、AJ/YXD-Y800、TT/DTYX-60T | 50 |
| 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 华纳 | 330 D | 1 |
| 全自动内镜清洗消毒机 | 美美 | DE-660 | 2 |
| 人机共存等离子体空气净化消毒机（壁挂式） | 老肯 | LX/KJF-B100 | 17 |
| 无磁紫外线消毒杀菌灯 | 安软 | ZW30S19W | 1 |
| 小型压力蒸汽灭菌器 | 麦尚 | MS-230A | 1 |
| 高压灭菌器 | 山东新华 | MOST-L（85升） | 2 |
| 合计 |  |  | 98 |

★三、服务内容

1、维保内容：全保【设备及配套配件】

2、资产盘点：对维保设备范围内的116台设备进行资产盘点。

3、提供365天×24 小时服务，整机无限次保修，享受快速诊断和技术支持服务(提供相关服务承诺函并加盖公章)；

4、响应时间：在收到设备故障报修后，工程师需在1小时内电话响应，12小时内到达现场维修，不含配件更换的故障24小时内修复，如需配件更换，配件48小时内到达现场，72小时内修复。(提供相关服务承诺函并加盖公章)。

5、在服务期内，维保设备新增数量在总数量的5%以内（含5%），维保总额保持不变。

6、包括但不限于更换以下耗材及配件：排水管、冲洗枪、水龙头、镇流器、主板、显示板、控制板及相关配件；消毒机（涉及有滤网、过滤器、紫外线灯的）每年至少更换1次。甲方更换的配件均需保证提供全新、合格的配件，100%供应保障；更换紫外线灯管，需经过紫外强度检测合格，更换所有零配件费用包含在本次服务项目费用中。(提供相关服务承诺函并加盖公章)。

7、维保服务期内，对入保设备每年提供4次预防性维护保养和深度清洁服务，定期巡检、日常维护、预防性保养、故障维修、协助质控检查等，工程师应提前通知维保时间，保养内容包括但不限于：设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查，结合设备状态，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。

8、定期维保工作结束之日起10个工作日内向采购人医学装备科提交维保总结和设备运行报告，并拟定下一步的服务计划，同时根据院方要求整改，作为分期付款依据之一。(提供相关服务承诺函并加盖公章)。

9、保证机器开机率不低于98%（一年按365天计算），计算公式如下：开机保证天数=365天*98%，即每台设备每年停机不超过7日，单次维修时间不超过3日。若开机率低于98%，每超过1日保修期相应延长5日，若乙方不执行顺延，则甲方有权就顺延天数部分每日收取合同价格的千分之五作为违约金。(提供相关服务承诺函并加盖公章)。

10、比选申请人每年开展至少两次日常操作和维护等相关知识进行专题培训，并提供培训记录（包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等），要求每半年至少一次，与年度报告成册。

11、按三级公立医院绩效考核指标相关条款解读内容做好设备质控，每年至少进行1次风险评估工作，开展1次专题培训。

12、比选申请人须为本项目配备维修服务团队，团队中应满足以下全部资质要求：

（1）至少1人持有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：电工作业）；

（2）至少1人持有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：压力容器作业）；

（3）至少1人持有《医疗器械维修工程师证书》。

注：以上三项可由同一人同时持有，也可由不同人员分别持有。须提供有效证书复印件及持证人员在比选申请人单位近3个月的社保缴纳证明。

13、比选申请人需具有稳定的常驻服务机构，比选申请人提供（库房图片、地址、库房租赁合同或房产证明）复印件并加盖公章。

- 14、设备维保服务季度考核细则

- 设备维保服务季度考核细则

| - 考核项目 | - 打分参考标准 | 分数 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 基础管理 | - 持证上岗，职责明确，有规范的操作流程。不符合要求扣3分。 | - 3 |  |
|  | - 着装规范，佩戴工牌，熟悉各设备性能及具体位置。不符合要求扣3分。 | - 3 |  |
|  | - 有完善的规章制度及各类人员岗位职责，遵守医院各项规章制度。不符合要求扣4分。 | - 4 |  |
| - 服务质量 | - 报修电话畅通，按响应时间到达现场。一次未按要求到达现场扣1分，扣完为止。 | - 5 |  |
|  | - 在预期维护保养时间之前一周内通知医院相关人保养时间。未按要求提前通知一次扣2.5分，扣完为止。 | - 5 |  |
|  | - 对相关设备定期检查、维护保养，台账清晰。一项不符合要求扣2分，扣完为止。 | - 10 |  |
|  | - 完成巡检保养，有完善巡检保养记录，所有科室签字。一个科室未签字扣1分，扣完为止。 | - 10 |  |
|  | - 有完善的维修内容、时间、结果记录，台账清晰。一项不符合要求扣2分，扣完为止。 | - 10 |  |
|  | - 每年组织一次突发事件应急演练，邀请院方人员参加，并做好相关记录。未组织应急演练扣10分。 | - 10 |  |
|  | - 维修完成后主动反馈。未进行结果反馈发生1次扣1分，扣完为止。 | - 5 |  |
| - 服务满意度 | 科室、医学装备科有效投诉发生。发生一次有效投诉扣1分，扣完为止。 | - 5 |  |
| 季度、年度报告 | 季度、年度报告按时完成提交，医学装备科及院方提的反馈意见都在下一月度或季度报告中完成改进。一次未完成扣5分，扣完为止。 | - 10 |  |
| - 安全管理 | 有完善的安全管理制度，维修人员熟知安全操作规程。不符合要求扣5分 | - 5 |  |
|  | 熟悉消防安全设施，并知晓安全逃生线路。不符合要求扣5分 | - 5 |  |
|  | - 安全保障有序、到位，无安全事故。未发生安全故事得10分，有安全事故发生扣100分。 | - 10 |  |

封面

本

响应文件

采购项目名称：成都市成华区中医医院空气消毒机维保采购项目

采购项目编号:CG2026-11

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日期：年 月 日

一、参与比选声明

成都市成华区中医医院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

- 我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

5、本次报价有效期为递交响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：邮编：

电话：传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

二、相关证明文件格式

1-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的采购编号为（CG2026-11）的（成都市成华区中医医院空气消毒机维保采购项目）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

注意：法定代表人参加本采购项目比选报价的，仅须出具此证明书。

1-2

法定代表人授权书

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位空气消毒机维保采购项目（采购编号：CG2026-11）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目比选报价的，仅须出具此授权委托书。

1-3

承诺函

成都市成华区中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

1-4

无行贿犯罪记录承诺函

成都市成华区中医医院：

本单位（供应商名称）作为成都市成华区中医医院空气消毒机维保采购项目（采购编号：CG2026-11）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

## 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年 月 日

1-5

营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本（或三证合一）

1-6

报价函

成都市成华区中医医院：

1.我方全面研究了“成都市成华区中医医院空气消毒机维保采购项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方按本项目要求提交响应文件。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传  真：

日期：年月日

- 七、报价表

| 项目名称 | 空气消毒机维保采购项目 |
| --- | --- |
| 比选编号 | CG2026-11 |
| 响应总报价 | 小写：XXXX 大写：XXXX |

注：1. 以上报价是最终采购人验收合格后的总价，是响应比选项目要求的全部工作内容的体现，包括保险、代理、安装调试、培训、税费和比选文件规定的其它费用等完成本项目所需的一切费用。

2.“报价表”为多页的，每页均应加盖比选申请人公章（鲜章）。

比选申请人名称：                  （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：   年   月  日。

八、采购需求响应表

| 序号 | 产品/服务 名称 | 采购人需求 | 供应商响应情况 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★技术要求 | 请填写自己公司针对每一条的响应具体情况。 | 完全响应。 不响应。 部分不响应（请列举差异）： |
|  |  | ★商务要求 | 请填写自己公司针对每一条的响应具体情况 | 完全响应。 不响应。 部分不响应（请列举差异）： |

- 八、项目培训方案

- 九、维保服务方案

- 十、备品备件策略方案

- 十一、类似业绩

- 十二、人员经验

十三、评分细则

| 评审内容 | 具体标准和要求 | 评审分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价； 得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30 | 30 |
| 人员配备方案 | 包括但不限于①服务人员层级安排；②人员管理制度；以上二个要素全部提供的得15分，每缺少一个要素扣7.5分，提供的内容中每有一处具有缺陷的扣2.5分， 直至本项分值扣完为止。注：缺陷是指①内容与项目技术服务需求不吻合，没有具体详细的阐述，方案内容仅有框架或标题；②内容没有从实际出发，不切合项目背景和项目需求； ③内容不清楚明了、表述不规范、含义不准确。④存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；⑤内容生搬硬造，阐述抄袭沿用其他项目内容。 | 15 |
| 维保方案 | 根据供应商针对本项目提供的初步项目实施方案进行评审，方案包括： ( 1）定期维修保养方案；（2）针对维保设备易出现的故障问题描述及解决方案 ；（3）供应商自身的备件情况； ( 4）维修保养过程中的安全管理计划（须包含设备安全和人员安全管理） ；（5）维保设备突发性故障问题的解决方案；（6）培训计划；得30分。每缺少一项内容扣5分。单项内容中每有一处错误扣1分，单项内容里存在多处错误的最多扣4分。 注：1.错误是指“方案内容存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、内容与本项目需求不符、内容不完整或缺少关键节点、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容的任意一种情形”。2.具体方案项有要求的未按要求提供的视为缺项。 | 30 |
| 应急方案 | 据比选申请人提供的应急方案进行评审 。 应急方案内容包含： ①应急情况预期分析； ②应急响应措施； ③应急响应方式； ④应急人员配置。 方案详细完整且能够完全满足采购需求的得10分。每缺少一项内容扣2.5分。单项内容中每有一处错误扣1分，单项内容里存在多处错误的最多扣2分。 注：错误是指“方案内容存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、内容与本项目需求不符、内容不完整或缺少关键节点、适用的标准（方法 ) 错误、明显复制其他项目内容的任意一种情形”。 | 10 |
| 备件库 | 1.供应商每具有一个自有在成都市设备的关于维修或更换配件备品备件库并有相应保障措施的得1分，最多得3分； 2.供应商每具有一个自有在成都市设置的用于存放备用机备件库并有相应保障措施的得1分，最多得3分； 注：①以上不同备件库如有场地重复的视为1个，按1分计分，不重复计分；②提供主要零备件清单、仓库地址（自由的需提供不动产证明，租赁的需提供租赁合同）、仓库内部照片、联系人、联系电话等资料并加盖供应商公章，未提供或提供的材料不符要求的不得分。（提供扫描件或复印件扫描上传） | 6 |
| 业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过同类项目业绩（维保设备须至少包含消毒机类设备），每提供一个业绩得3分，最多得9分。 注：（1）响应文件中须提供：合同扫描件或影印件，若合同中未体现双方公章或合同专用章、工作内容、合同签订时间、部分维保设备等主要评审要素时，须另提供业主单位（合同甲方）出具的盖公章证明材料，未提供或提供不全的不得分； （2）提供的原合同已计分的，依原合同续签的合同不予计分； （3）①单次维修业绩不予计分 注：业绩证明材料须提供合同扫描件，中标通知书不作为有效业绩证明 | 9 |